## Plan1
|  | Comprimento | Largura | Area | Potencia Recomendada [ VA/m^2] | VA total | Potencia [KW] | Ks
1.1.1 | secretaria | 9.5 | 5.45 | 51.775 | 60 | 3106.5 |  | 1
1.1.2 | gabinete para atendimento | 3 | 3.64 | 10.92 | 60 | 655.2 |  | 1
1.1.3 | gabinete para chefia | 3 | 5.4 | 16.2 | 60 | 972 |  | 1
1.1.4 | arquivo | 4.9 | 2 | 9.8 | 10 | 98
1.1.5 | Gabinete | 3 | 2.95 | 8.85 | 60 | 531 |  | 1
1.1.6 | Gabinete | 3 | 2.76 | 8.28 | 60 | 496.8 |  | 1
1.1.7 | Biblioteca | 29 | 9.95 | 262.6725 | 60 | 14803.1625 |  | 1
1.1.8 | Gabinete | 2.95 | 4.735 | 13.9683 | 60 | 838.095 |  | 1
1.1.9 | Arquivo | 3.015 | 3.95 | 11.9093 | 10 | 119.0925 |  | 1
1.1.10 | Salada de estudo | 9.5 | 5.45 | 51.775 | 60 | 3106.5 |  | 1
1.1.11 | Galeria de arte | 6.167 | 5.45 | 33.6101 | 60 | 2016.609 |  | 1
1.1.12 | Sala de TIC | 6.125 | 8.04 | 49.245 | 60 | 2954.7 |  | 1
1.1.13 | Sala de TIC | 6.215 | 8.04 | 49.9686 | 60 | 2998.116 |  | 1
1.1.14 | Arrecadaçao de material | 4.425 | 2 | 8.85 | 10 | 88.5 |  | 0.5
1.1.15 | Arrecadaçao de material | 4.425 | 2 | 8.85 | 10 | 88.5 |  | 0.5
1.1.16 | Reprografia | 6.405 | 4.92 | 31.5126 | 60 | 1890.756 |  | 1
1.1.16a | Loja | 3.635 | 5.01 | 18.2113 | 40 | 728.454 |  | 0.75
1.1.17 | Arrecadação | 7.091 | 2 | 14.182 | 10 | 141.82 |  | 0.75
1.1.18 | Atendimento | 1.979 | 5.01 | 9.9148 | 60 | 594.8874 |  | 1
| Total1 |  |  |  |  | 36228.6924
1.1.19 | I.SS. Adultos | 4 | 1.9 | 7.6 | 60 | 456 |  | 1
1.1.20 | I.S.Deficientes | 1.7 | 3.25 | 5.525 | 60 | 331.5 |  | 1
1.1.25 | Vestibulos | 3.43 | 1.95 | 6.6885 | ? | 10
1.1.26 | Vestibulos | 2.95 | 4.45 | 13.1275 | ? | 10
1.1.30 | Grupo Hidropressor | 6.405 | 3 | 19.215 | ? | 2200
1.1.31 | Deposito de agua contra incendio | 6.405 | 6.995 | 44.803 | ? | 2200
1.1.32 | Area tecnica | 10.5 | 2.015 | 21.1575 | 60 | 1269.45 |  | 1
1.1.33 | [7 empty] | 0.75
| Total2 |  |  |  |  | 6476.95
........... | .................................................. | ....................... | ............
A.1.2 | IS Mobilidade | 2.22 | 1.48 | 3.2856 | 60 | 197.136 |  | 1
A.1.4 | Sala de pausa Nao-docente | 4 | 6.88 | 27.52 | 60 | 1651.2 |  | 1
A.1.5 | LS | 2.22 | 2.13 | 4.7286 | ? | 2 |  | 1
A.1.9 | GAAF | 4.67 | 3.86 | 18.0262 | 60 | 1081.572 |  | 1
A.1.12 | Escadas |  |  |  | ? |  |  | 1
A.1.17 | Elevador |  |  |  | ? |  |  | 0.75
| Total3 |  |  |  |  | 2931.908
0.0.1 | Sala Tecnologica | 17.49 | 6.82 | 119.2818 | 60 | 7156.908 |  | 1
0.02 | Muflas | 4.62 | 2.8 | 12.936 | ? | 3900 |  | 0.75
0.0.3 | Sala ET | 17.41 | 6.82 | 118.7362 | 60 | 7124.172 |  | 1
0.0.4 | Sala ET | 17.49 | 6.82 | 119.2818 | 60 | 7156.908 |  | 1
0.0.5 | Sala EVT | 17.28 | 6.82 | 117.8496 | 60 | 7070.976 |  | 1
0.0.6 | Sala EVT | 17.31 | 6.82 | 118.0542 | 60 | 7083.252 |  | 1
0.0.7 | Sala oficina de expressao | 17.31 | 6.82 | 118.0542 | 60 | 7083.252 |  | 1
0.0.8 | Gabinete funcionarios | 3.16 | 4.41 | 13.9356 | 60 | 836.136 |  | 1
0.0.9 | Area tecnica | 1.427 | 2.79 | 3.9813 | 60 | 238.8798 |  | 1
0.0.10 | Limpeza | 1.862 | 0.832 | 1.5492 | 10 | 15.4918 |  | 1
0.0.11 | IS alunas | 1.433 | 1.885 | 2.7012 | 60 | 162.0723 |  | 1
00.12 | IS Alunos | 1.442 | 1.885 | 2.7182 | 60 | 163.0902 |  | 1
0.0.13 | IS adultos M | 1.203 | 1.884 | 2.2665 | 60 | 135.9871 |  | 1
0.0.14 | IS adultos F | 1.355 | 1.88 | 2.5474 | 60 | 152.844 |  | 1
0.0.15 | IS mobilidade condicionada | 2.95 | 1.7 | 5.015 | 60 | 300.9 |  | 1
0.0.16 | Posto de trabalho - departamento de artes | 4.74 | 7.54 | 35.7396 | 60 | 2144.376 |  | 1
0.0.17 | Total4 |  |  |  |  | 50725.2453
0.0.18
0.0.19
0.0.20
............... | ................................................................ | ................. | ............
G.1.1 | refeitorio | 18.281 | 7.396 | 135.2063 | 200 | 27041.2552 |  | 1
G.1.2 | bar | 21.13 | 5.496 | 116.1305 | 40 | 4645.2192 |  | 0.75
G.1.3 | cafetaria | 1.107 | 5.495 | 6.083 | 40 | 243.3186 |  | 0.75
G.1.4 | Lavatorio | 2.36 | 5.331 | 12.5812 | ? | 3000 |  | ?
G.1.5 | Confecção | 1.2 | 2.73 | 3.276 | ? | 20000 |  | ?
G.1.6 | Preparacao de vegetais | 1.62 | 2.205 | 3.5721 | 40 | 142.884 |  | 0.75
G.1.7 | Preparacao de peixe | 1.62 | 2.21 | 3.5802 | 40 | 143.208 |  | 0.75
G.1.8 | Preparacao de carne | 1.73 | 2.23 | 3.8579 | 40 | 154.316 |  | 0.75
G.1.9 | Lixo | 5.015 | 1.11 | 3.7245 | 10 | 35.4034 |  | 1
G.1.10 | Lavagem de loica | 5.49 | 0.73 | 4.0077 | ? | 3000 |  | ?
| Total5 |  |  |  |  | 58405.6044
.................. | ............................................................... | ................... | .............
3.1.1 | Vestiario masculino | 4.45 | 2.89 | 12.8605 | 60 | 771.63 |  | 1
3.1.2 | Vestiario masculino | 4.45 | 2.89 | 12.8605 | 60 | 771.63 |  | 1
3.1.3 | Vestiario masculino | 4.45 | 2.89 | 12.8605 | 60 | 771.63 |  | 1
3.1.4 | Vestiario masculino | 4.45 | 2.89 | 12.8605 | 60 | 771.63 |  | 1
3.1.5 | Vestiario feminino | 4.45 | 2.89 | 12.8605 | 60 | 771.63 |  | 1
3.1.6 | Vestiario feminino | 4.45 | 2.89 | 12.8605 | 60 | 771.63 |  | 1
3.1.7 | Vestiario feminino | 4.45 | 2.89 | 12.8605 | 60 | 771.63 |  | 1
3.1.8 | Vestiario feminino | 4.45 | 2.89 | 12.8605 | 60 | 771.63 |  | 1
3.1.9 | Balneario alunos masculino | 4.9 | 6.15 | 30.135 | 60 | 1808.1 |  | 1
3.1.10 | Balneario alunos masculino | 4.9 | 6.15 | 30.135 | 60 | 1808.1 |  | 1
3.1.11 | Balneario alunos feminino | 4.9 | 6.15 | 30.135 | 60 | 1808.1 |  | 1
3.1.12 | Balneario alunos feminino | 4.9 | 6.15 | 30.135 | 60 | 1808.1 |  | 1
3.1.13 | IS prof F | 1.9 | 0.89 | 1.691 | 60 | 101.46 |  | ?
3.1.14 | IS Prof M | 1.9 | 0.89 | 1.691 | 60 | 101.46 |  | ?
3.1.15 | Total6 |  |  |  |  | 13608.36
3.1.16 | Oficina manutenção | 3.28 | 4.915 | 16.1212 | 60 | 967.272 |  | 1
3.1.17 | IS alunos masculino | 4.1 | 3.8 | 15.58 | 60 | 934.8 |  | ?
3.1.17a | IS alunos masculino | 4.1 | 1.77 | 7.257 | 60 | 435.42 |  | ?
3.1.17b | IS alunos masculino | 4.1 | 1.77 | 7.257 | 60 | 435.42 |  | ?
3.1.18 | IS alunos feminino | 4.1 | 3.8 | 15.58 | 60 | 934.8 |  | ?
3.1.18a | IS alunos feminino | 4.1 | 1.77 | 7.257 | 60 | 435.42 |  | ?
3.1.18b | IS alunos feminino | 4.1 | 1.77 | 7.257 | 60 | 435.42 |  | ?
3.1.19 | IS Professores | 1.62 | 2.99 | 4.8438 | 60 | 290.628 |  | ?
|  |  |  | 0 |  | 0
3.1.21 | Antecamara IS vestiario | 3.91 | 2.31 | 9.0321 | 60 | 541.926 |  | 1
3.1.22 | Antecamara IS vestiario | 3.91 | 2.31 | 9.0321 | 60 | 541.926 |  | 1
3.1.22a | Antecamara IS vestiario | 3.91 | 2.31 | 9.0321 | 60 | 541.926 |  | 1
3.1.22b | Antecamara IS vestiario | 3.91 | 2.31 | 9.0321 | 60 | 541.926 |  | 1
| Total7 |  |  |  |  | 7036.884
3.1.25 | Arrumo limpeza | 1.68 | 1.505 | 2.5284 | 10 | 25.284 |  | 0.5
3.1.26 | Arrumo | 2.25 | 2.95 | 6.6375 | 10 | 66.375 |  | 0.5
3.1.27 | Arrumo bicicletas | 3.46 | 7.345 | 25.4137 | 10 | 254.137 |  | 0.5
3.1.28 | Arrecadação geral | 7 | 8.18 | 57.26 | 10 | 572.6 |  | 0.5
3.1.29 | Area tecnica | 4.46 | 15.775 | 64.2465 | 60 | 3488.19 |  | 1
3.1.29a | Area tecnica | 2 | 3.055 | 6.11 | 60 | 366.6 |  | 1
| Total8 |  |  |  |  | 4773.186
| Total Piso 0 |  |  |  |  | 180186.8301