## Plan1
Quadro | Local | IP | Potência (kW) | ks | Potência útil (kW) | Potência útil total (kW) | Potência Aparente
QGBT | Portaria (Área Técnica) | IP00 |  |  | 0 | 377520 | 405935
Q1 | Piso 0 (Oficinas) | IP11 | 70200 | 0.9 | 63180 | (Inclui a potência da Portaria)
Q1.1 | Piso 1 (Escadas) | IP11 | 25800 | 1 | 25800
Q2 | Piso 0 (Escadas) | IP11 | 140400 | 0.9 | 126360
Q2.1 | Piso 0 (I.S.) | IP12 | 28300 | 1 | 28300
Q2.1.1 | Piso 0 (Átrio) | IP11 | 8200 | 0.9 | 7380
Q2.1.2 | Casa das Máquinas | IP21 | 3700 | 0.9 | 3330
Q2.1.3 | Piso 1 (Escadas) | IP11 | 40700 | 0.9 | 36630
Q3 | Piso 0 (Vestíbulos) | IP11 | 45600 | 0.9 | 41040
Q3.1 | Piso 0 (Recepção) | IP11 | 22100 | 1 | 22100
Q3.1.1 | Piso 0 (Escadas) | IP11 | 6100 | 1 | 6100
Q3.1.1.1 | Piso 0 (Atendimento) | IP11 | 7200 | 1 | 7200